## Sheet1
本地编码 | 信息点编码 | 表号 | 功能号 | 反馈信息
test1 | manualAutoSet | 1102 | 102
test1 | LocalRemoteSet | 1102 | 103
test1 | LocalRemoteStatus | 1102 | 104
test1 | RunMode | 1102 | 105
test1 | OrderFailAlarm | 1102 | 106
test1 | BAInterveneStatus | 1102 | 107
test1 | EquipOnSet | 1102 | 108
test1 | BAInterveneSet | 1102 | 109
test1 | EquipGearSet | 1102 | 110
test1 | RunModeSet | 1102 | 111
test1 | EquipSwitchSet | 1102 | 112
test1 | InCloudSet | 1102 | 113
test1 | OnlineStatus | 1102 | 114
test1 | EquipFreqSet | 1102 | 115
test1 | FaultStatus | 1102 | 116

## Sheet2
$唯一识别码$ | ￥动态信息点名称￥ | 表号 | 功能号
AHU-6#-B1-11 | ReturnAirCO2Set | 5 | 005 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | FreshAirValveOpening | 6 | 006 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | ReturnAirValveOpening | 7 | 007 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | RunStatus | 8 | 008 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | FaultStatus | 9 | 009 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | ChillWaterValveOpeningSet | 10 | 010 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | FreshAirValveOpeningSet | 11 | 011 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | ReturnAirValveOpeningSet | 12 | 012 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | EquipSwitchSet | 13 | 013 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | ChillWaterValveOpeningSet | 14 | 014 | 空调机组
AHU-6#-B1-11 | FreshAirRH | 15 | 015 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | SupplyAirTemp | 16 | 016 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | ReturnAirTemp | 17 | 017 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | FreshAirTemp | 18 | 018 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | FreshAirFlow | 19 | 019 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | ReturnAirCO2Set | 20 | 020 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | FreshAirValveOpening | 21 | 021 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | ReturnAirValveOpening | 22 | 022 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | RunStatus | 23 | 023 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | FaultStatus | 24 | 024 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | ManualAutoStatus | 25 | 025 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | ChillWaterValveOpeningSet | 26 | 026 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | FreshAirValveOpeningSet | 27 | 027 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | ReturnAirValveOpeningSet | 28 | 028 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | EquipSwitchSet | 29 | 029 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | ChillWaterValveOpeningSet | 30 | 030 | 空调机组
AHU-6#-B1-12 | FreshAirRH | 31 | 031 | 空调机组
EAF-2#-B1-01 | RunStatus | 32 | 032 | 通风风机
EAF-2#-B1-01 | FaultStatus | 33 | 033 | 通风风机
EAF-2#-B1-01 | ManualAutoStatus | 34 | 034 | 通风风机
EAF-2#-B1-01 | EquipSwitchSet | 35 | 035 | 通风风机
EAF-6#-B1-01 | RunStatus | 36 | 036 | 通风风机
EAF-6#-B1-01 | FaultStatus | 37 | 037 | 通风风机
EAF-6#-B1-01 | ManualAutoStatus | 38 | 038 | 通风风机
EAF-6#-B1-01 | EquipSwitchSet | 39 | 039 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-02 | RunStatus | 40 | 040 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-02 | FaultStatus | 41 | 041 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-02 | ManualAutoStatus | 42 | 042 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-02 | EquipSwitchSet | 43 | 043 | 通风风机
EAF-6#-B1-03 | RunStatus | 44 | 044 | 通风风机
EAF-6#-B1-03 | FaultStatus | 45 | 045 | 通风风机
EAF-6#-B1-03 | ManualAutoStatus | 46 | 046 | 通风风机
EAF-6#-B1-03 | EquipSwitchSet | 47 | 047 | 通风风机
SEF/EAF-6#-B1-06 | RunStatus | 48 | 048 | 通风风机
SEF/EAF-6#-B1-06 | FaultStatus | 49 | 049 | 通风风机
SEF/EAF-6#-B1-06 | ManualAutoStatus | 50 | 050 | 通风风机
SEF/EAF-6#-B1-06 | EquipSwitchSet | 51 | 051 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-01 | RunStatus | 52 | 052 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-01 | FaultStatus | 53 | 053 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-01 | ManualAutoStatus | 54 | 054 | 通风风机
AMF/FAF-6#-B1-01 | EquipSwitchSet | 55 | 055 | 通风风机

## Sheet3
$唯一识别码$ | ￥动态信息点名称￥ | 表号 | 功能号

## Sheet4
$唯一识别码$ | ￥动态信息点名称￥ | 表号 | 功能号

## Sheet5
$唯一识别码$ | ￥动态信息点名称￥ | 表号 | 功能号 | 导入结果
| 1号排风机运行状态 | 1001 | 903
| 1号排风机故障报警 | 1001 | 903
| 1号排风机手自动 | 1001 | 903
| 2号排风机运行状态 | 1001 | 903
| 3号排风机运行状态 | 1001 | 903
| 3号排风机故障报警 | 1001 | 903
| 3号排风机手自动 | 1001 | 903
| 3号排风机启停控制 | 1001 | 903
| 4号排风机运行状态 | 1001 | 903
| 4号排风机故障报警 | 1001 | 903
| 4号排风机手自动 | 1001 | 903
| 4号排风机启停控制 | 1001 | 903
| 空调机组送风温度 | 1001 | 903
| 空调机组回风温度 | 1001 | 903
| 空调机组新风温度 | 1001 | 903
| 空调机组新风湿度 | 1001 | 903
| 空调机组新风量 | 1001 | 903
| 空调机组运行状态 | 1001 | 903
| 空调机组故障报警 | 1001 | 903
| 空调机组送风温度 | 1001 | 903
| 空调机组回风温度 | 1001 | 903
| 空调机组新风温度 | 1001 | 903
| 空调机组新风湿度 | 1001 | 903
| 空调机组新风量 | 1001 | 903
| 空调机组运行状态 | 1001 | 903
| 空调机组故障报警 | 1001 | 903
| 空调机组手自动状态 | 1001 | 903
| 2号空调机组送风温度 | 1001 | 903
| 2号空调机组回风温度 | 1001 | 903
| 2号空调机组新风温度 | 1001 | 903
| 2号空调机组新风湿度 | 1001 | 903
| 2号空调机组新风量 | 1001 | 903
| 1号空调机组回水温度 | 1001 | 903
| 1号空调机组水阀开度反馈 | 1001 | 903
| 1号空调机组变频器反馈 | 1001 | 903
| 空调机组送风温度 | 1001 | 903
| 空调机组回风温度 | 1001 | 903
| 空调机组新风温度 | 1001 | 903
| 空调机组新风湿度 | 1001 | 903
| 空调机组新风量 | 1001 | 903

## Sheet6
$唯一识别码$ | ￥动态信息点名称￥ | 表号 | 功能号