## Sheet1
系统 |  | 设备设施突发事项 | 变更内容：需要把标灰的6项数据过滤掉，无需进行统计
1001 | 供电系统 | 因自然灾害对供电系统设备造成的影响及处理措施
1001 | 供电系统 | 热像仪检测过程中发现的设备工作温度≥60℃的问题及解决措施
1001 | 供电系统 | 影响广场用电的外线改造或突发停电问题
1001 | 供电系统 | 突发的短路、冒烟、起火、断电等问题及处置措施
1001 | 供电系统 | 涉及电气系统的保险理赔
1002 | 暖通系统 | 空调水处理外部检测过程中发现的不合格项及处理措施
1002 | 暖通系统 | 有塔楼的裙房，涉及通风设备相关的投诉问题
1002 | 暖通系统 | 政府职能部门提出的有关暖通空调设备的管理要求
1002 | 暖通系统 | 暖通空调设备自身原因引起的突发性故障
1002 | 暖通系统 | 因自然灾害对暖通空调设备造成的影响及处理措施
1002 | 暖通系统 | 涉及暖通空调的保险理赔事件
1003 | 消防系统 | 政府职能部门检查提出的整改事项及管理要求
1003 | 消防系统 | 涉及消防系统的保险理赔事件
1003 | 消防系统 | 各类突发性消防设备设施问题（如；喷淋管冻裂、发生意外碰撞跑水等）
1003 | 消防系统 | 非万达单独管理的系统，记录管理界面及存在的问题
1003 | 消防系统 | 消防系统存在的未解决的管理问题
1004 | 弱电系统 | 涉及保险理赔的弱电系统维修事项
1004 | 弱电系统 | 影响弱电系统设备正常使用的突发问题
1005 | 给排水 | 因自然灾害对排水系统设备造成的影响及处理措施
1005 | 给排水 | 排水主管发生的突发跑水问题
1005 | 给排水 | 由于市政管网原因造成排水受阻倒灌
1005 | 给排水 | 涉及排水系统的的保险理赔事件
1005 | 给排水 | 由于市政管网原因造成给水中断
1005 | 给排水 | 给水主管发生的突发跑水问题
1005 | 给排水 | 生活水操作人员的健康证办理及更换
1005 | 给排水 | 涉及给水系统的的保险理赔事件
1005 | 给排水 | 因自然灾害对给水系统设备造成的影响及处理措施
1006 | 电梯系统 | 更换电梯维保单位
1006 | 电梯系统 | 电梯年检时特检部门提出的设备问题及整改措施
1006 | 电梯系统 | 电梯底坑、机坑由于结构防水问题造成积水
1006 | 电梯系统 | 造成电梯设备停梯的突发性问题
1006 | 电梯系统 | 对电梯及附属装饰进行各类改造
1006 | 电梯系统 | 涉及电梯系统的保险理赔事件
1007 | 燃气系统 | 涉及燃气系统的保险理赔事件
1007 | 燃气系统 | 燃气公司现场设施检查中提出的问题及整改安排
1007 | 燃气系统 | 因燃气公司管线改造或其它原因造成的停气事件
1008 | 土建装饰 | 涉及防火分区调整及建筑结构和楼层装饰改造
1008 | 土建装饰 | 因自然灾害对土建装饰设备造成的影响及处理措施
1008 | 土建装饰 | 结构及装饰方面突发性的问题（如天花大面积下沉脱落，幕墙玻璃脱落）
1008 | 土建装饰 | 影响广场外部动线的各类市政工程改造
1008 | 土建装饰 | 涉及土建装饰的保险理赔事件