## sheet1添加计划（1小时精度）
填写说明：
1.该表格内项目名称、项目ID、计划组名称、设备名称、设备ID均为系统内导出，不可修改，本项目外不可添加新计划组及新设备，可对已有行进行删除；上传时若设备ID有误，则上传时会跳过该设备；若上传时项目ID有误，则所有计划上传失败
2.该表格内包含未设置计划及已设置计划设备；未设置计划设备可添加计划，若有多个计划可插入行；已设置计划设备可直接修改计划，导入时将覆盖原有计划
3.标记为“必填”均为必填项，若不填，则上传时会跳过该设备
4.额定功率为大于0的数，且保留2位小数；若额定功率填写为小于等于0的数，则会导致所有计划上传失败
5.若上传表格内的额定功率与系统内该设备额定功率不一致，则系统内额定功率将会被覆盖
6.若上传表格内同设备额定功率不一致，则会上传失败
7.设备开启系数为0~1之间的数值，且保留2位小数；若所有时间系数均填写为0，则上传时会跳过该设备
8.开始日期与结束日期为应用计划时间段，可填写月日（03.01），也可填写年月日（2020.03.01）；月日代表该计划应用于每一年的该时段，年月日代表该计划只应用于所选年；闰年2月29日只能输入年月日，不可输入月日；（时间段需要统一，不能一个填月日，一个填年月日）
9.日类型可下拉选择：工作日、休息日、不区分日类型、周一~周日(单选，如需多选可前往系统设置)
10.同个设备同个应用时段（时间+日类型）只能有一种精度的系数，不可既有15分钟，又有1小时精度；若同个设备在有交集的时间段分别设置1小时及15分钟精度，则会导致上传失败
11.只允许上传本项目的设备运行计划，不可跨项目上传（项目ID唯一性）
12.系统如已有运行计划，下载顺序：运行的计划＞特殊时段的计划＞常规时段的计划（按时间顺序排列）
项目名称 | 项目ID | 计划组名称 | 设备名称（支路/分项） | 设备ID | 额定功率（kW） | 计划名称 | 应用时间段 |  |  | 设备开启系数（必填 保留2位小数）
[7 empty] | 开始日期 | 结束日期 | 日类型 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时
不可修改 | 不可修改 | 不可修改 | 不可修改 | 不可修改 | 必填（保留2位小数） | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | bar: 设备开启系数（必填 保留2位小数） 0时 to 设备开启系数（必填 保留2位小数） 23时
举例 |  | A计划组 | 1#冷冻泵 | ---- | 500 | 过渡季-工作日 | 03.01 | 04.30 | 工作日 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | 未分组设备 | AH307 冷冻机组（689kW）
|  | 未分组设备 | 制冷配3TM-AA301-1制冷机组
|  | 未分组设备 | 1#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 2#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 3#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 4#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 5#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 1#冷却泵
|  | 未分组设备 | 2#冷却泵
|  | 未分组设备 | 3#冷却泵
|  | 未分组设备 | 4#冷却泵
|  | 未分组设备 | 5#冷却泵
|  | 未分组设备 | 制冷配3TM-AA305-5冷却塔
|  | 未分组设备 | 制冷配3TM-AA305-6锅炉房
|  | 未分组设备 | 商1配1TM3-AA124-2公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM4-AA131-2主出入口电热风幕机
|  | 未分组设备 | 商2配2TM2-AA219-1电热风幕干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM2-AA116-6公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM3-AA124-4公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM2-AA116-5公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM2-AA116-4公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM4-AA131-1公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商2配2TM1-AA205-1公共区域空调干线
|  | 未分组设备 | 商2配2TM1-AA205-3公共区域空调干线
|  | 未分组设备 | 商2配2TM2-AA219-2电热风幕干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA115-3普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA216-3N8井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA114-2普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA114-1普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA105-3普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA216-2N7井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA105-4普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA216-1N1井公共照明
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA210-3N8井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA108-1普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA210-2N7井公共照明
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA210-1N1井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA108-2普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA115-2普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA108-3普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA115-1普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-6应急照明配电总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA111-2室内街应急照明干线2
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-5室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA213-3N8井 1F 2F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-6应急照明配电总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA111-4室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-3室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-3室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA207-2N7井1F 3F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA207-3N8井1F 2F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-1室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-5室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA213-1N1井 1F 4F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA109-2室内街应急照明干线2
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA109-4室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-1室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA213-2N7井 1F 3F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA207-1N1井1F 4F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA207-9夜景照明三层n7井
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA131-3夜景照明预留二
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-8室外路灯
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA205-7景观照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA125-10景观照明
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA206-9广告照明LOGO(主）
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA214-7广告照明LOGO(备）
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA131-4广告照明预留二
|  | 空调组 | 商1配1TM4-AA130-6生活水泵房电源 |  | 43 | 过渡季-休息日 | 03.01 | 04.30 | 休息日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 空调组 | 商1配1TM3-AA125-6生活水泵房电源 |  | 43 | 过渡季-工作日 | 03.01 | 04.30 | 工作日 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | 空调组 | 商2配2TM1-AA211-3持有商业排污泵总箱 |  | 67 | 夏季-店庆-周一,周二.周三 | 2020.07.01 | 2020.07.20 | 周一,周二.周三 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## sheet2添加计划（15分钟）
填写说明：
1.该表格内项目名称、项目ID、计划组名称、设备名称、设备ID均为系统内导出，不可修改，本项目外不可添加新计划组及新设备，可对已有行进行删除；上传时若设备ID有误，则上传时会跳过该设备；若上传时项目ID有误，则所有计划上传失败
2.该表格内包含未设置计划及已设置计划设备；未设置计划设备可添加计划，若有多个计划可插入行；已设置计划设备可直接修改计划，导入时将覆盖原有计划
3.标记为“必填”均为必填项，若不填，则上传时会跳过该设备
4.额定功率为大于0的数，且保留2位小数；若额定功率填写为小于等于0的数，则会导致所有计划上传失败
5.若上传表格内的额定功率与系统内该设备额定功率不一致，则系统内额定功率将会被覆盖
6.若上传表格内同设备额定功率不一致，则会上传失败
7.设备开启系数为0~1之间的数值，且保留2位小数；若所有时间系数均填写为0，则上传时会跳过该设备
8.开始日期与结束日期为应用计划时间段，可填写月日（03.01），也可填写年月日（2020.03.01）；月日代表该计划应用于每一年的该时段，年月日代表该计划只应用于所选年；闰年2月29日只能输入年月日，不可输入月日；
9.日类型可下拉选择：工作日、休息日、不区分日类型、周一~周日(单选，如需多选可前往系统设置)
10.同个设备同个应用时段（时间+日类型）只能有一种精度的系数，不可既有15分钟，又有1小时精度；若同个设备在有交集的时间段分别设置1小时及15分钟精度，则会导致上传失败
11.只允许上传本项目的设备运行计划，不可跨项目上传（项目ID唯一性）
12.系统如已有运行计划，下载顺序：运行的计划＞特殊时段的计划＞常规时段的计划（按时间顺序排列）
项目名称 | 项目ID | 计划组名称 | 设备名称（支路/分项） | 设备ID | 额定功率（kW） | 计划名称 | 应用时间段 |  |  | 设备开启系数（必填 保留2位小数）
[7 empty] | 开始日期 | 结束日期 | 日类型 | 0:00 | 0:15 | 0:30 | 0:45 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
不可修改 | 不可修改 | 不可修改 | 不可修改 | 不可修改 | 必填（保留2位小数） | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
举例 |  | A计划组 | 1#冷冻泵 | ---- | 500 | 过渡季-工作日 | 03.01 | 04.30 | 工作日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.075 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 未分组设备 | AH307 冷冻机组（689kW）
|  | 未分组设备 | 制冷配3TM-AA301-1制冷机组
|  | 未分组设备 | 1#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 2#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 3#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 4#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 5#冷冻泵
|  | 未分组设备 | 1#冷却泵
|  | 未分组设备 | 2#冷却泵
|  | 未分组设备 | 3#冷却泵
|  | 未分组设备 | 4#冷却泵
|  | 未分组设备 | 5#冷却泵
|  | 未分组设备 | 制冷配3TM-AA305-5冷却塔
|  | 未分组设备 | 制冷配3TM-AA305-6锅炉房
|  | 未分组设备 | 商1配1TM3-AA124-2公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM4-AA131-2主出入口电热风幕机
|  | 未分组设备 | 商2配2TM2-AA219-1电热风幕干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM2-AA116-6公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM3-AA124-4公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM2-AA116-5公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM2-AA116-4公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商1配1TM4-AA131-1公共区域空调配电干线
|  | 未分组设备 | 商2配2TM1-AA205-1公共区域空调干线
|  | 未分组设备 | 商2配2TM1-AA205-3公共区域空调干线
|  | 未分组设备 | 商2配2TM2-AA219-2电热风幕干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA115-3普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA216-3N8井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA114-2普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA114-1普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA105-3普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA216-2N7井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA105-4普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA216-1N1井公共照明
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA210-3N8井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA108-1普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA210-2N7井公共照明
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA210-1N1井公共照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA108-2普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA115-2普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA108-3普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA115-1普通照明总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-6应急照明配电总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA111-2室内街应急照明干线2
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-5室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA213-3N8井 1F 2F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-6应急照明配电总箱
|  | 计划2组 | 商1配1TM2-AA111-4室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-3室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-3室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA207-2N7井1F 3F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA207-3N8井1F 2F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-1室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-5室内街应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA213-1N1井 1F 4F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA109-2室内街应急照明干线2
|  | 计划2组 | 商1配1TM1-AA109-4室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA129-1室内街应急照明干线3
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA213-2N7井 1F 3F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA207-1N1井1F 4F 应急照明干线
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA131-3夜景照明预留二
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA127-8室外路灯
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA205-7景观照明
|  | 计划2组 | 商1配1TM3-AA125-10景观照明
|  | 计划2组 | 商2配2TM1-AA206-9广告照明LOGO(主）
|  | 计划2组 | 商2配2TM2-AA214-7广告照明LOGO(备）
|  | 计划2组 | 商1配1TM4-AA131-4广告照明预留二
|  | 空调组 | 商1配1TM4-AA130-6生活水泵房电源 |  | 43 | 过渡季-休息日 | 03.01 | 04.30 | 休息日 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 空调组 | 商1配1TM3-AA125-6生活水泵房电源 |  | 43 | 过渡季-工作日 | 03.01 | 04.30 | 工作日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 空调组 | 商2配2TM1-AA211-3持有商业排污泵总箱 |  | 67 | 夏季-店庆-周一,周二.周三 | 2020.07.01 | 2020.07.20 | 周一,周二.周三 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0