## 集团看板
业务模块 | 组件类型 | 组件名称 | 指标名称 | 指标分类 | 时间维度 | 管理维度 | 项目维度 | 业务维度
预算管控 | 普通大数字 | 年度单平米能耗 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 集团 | 业态 产品线 气候区 | 分项
|  |  | 单平米能耗环比值 | 评价数据
|  | 今日总能耗 | 实际能耗 | 评价数据 | 日
|  | 今日公区总能耗 | 实际能耗 | 评价数据
|  | 接入项目数 | 已上线项目数 | 基础数据 | / |  |  | /
|  | 项目总面积 | 建筑面积 | 基础数据 | / |  |  | /
| 进度环形图 | 当月定额完成情况 | 实际能耗 | 运行数据 | 月 | 集团 |  | 分项
|  |  | 定额能耗 | 运行数据
| 参考值排行榜 | 城市月定额完成率排行榜 | 定额完成率 | 评价数据 |  | 城市
| 参考值排行榜 | 项目月定额完成率排行榜 | 定额完成率 | 评价数据 |  | 项目
| 参考值排行榜 | 城市年单平米能耗排行榜 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 城市
| 参考值排行榜 | 项目年单平米能耗排行榜 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 项目
| 地图 | 中国地图 | / | / | / | 集团 |  | /
环境品质 | 百分比柱形图 | 项目月度环境品质排名 | 温度达标率 | 评价数据 | 月 | 项目 |  | /
|  | 项目月度环境品质排名 | 湿度达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | PM2.5达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | CO2达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | CO达标率 | 评价数据
能效指标 | 普通柱形图 | 本供冷季项目排名 | 冷站EER | 评价数据 | 年 | 项目 |  | /
|  | 本供冷季项目排名 | 冷站COP | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷却泵输送系数 | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷冻泵输送系数 | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷却塔输送系数 | 评价数据
工单执行 | 堆积条形图 | 本月各项目工单执行情况 | 正常进行中数量 | 工单数据 | 月 | 项目 |  | 工单类型
|  |  | 逾期未完成数量 | 工单数据
|  |  | 按时完成数量 | 工单数据
|  |  | 逾期完成数量 | 工单数据
设备故障 | 参考值排行榜 | 各项目本月设备故障情况 | 设备故障率 | 评价数据 | 月 | 项目 |  | 设备类型
|  |  | 设备总数（参考值） | 设备数据
|  |  | 故障设备数（参考值） | 设备数据

## 大区看板
业务模块 | 组件类型 | 组件名称 | 指标名称 | 指标分类 | 时间维度 | 管理维度 | 项目维度 | 业务维度
预算管控 | 普通大数字 | 年度单平米能耗 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 集团 | 业态 产品线 气候区 | 分项
|  |  | 单平米能耗环比值 | 评价数据
|  | 今日总能耗 | 实际能耗 | 评价数据 | 日
|  | 今日公区总能耗 | 实际能耗 | 评价数据
|  | 接入项目数 | 已上线项目数 | 基础数据 | / |  |  | /
|  | 项目总面积 | 建筑面积 | 基础数据 | / |  |  | /
| 进度环形图 | 当月定额完成情况 | 实际能耗 | 运行数据 | 月 | 集团 |  | 分项
|  |  | 定额能耗 | 运行数据
| 参考值排行榜 | 城市月定额完成率排行榜 | 定额完成率 | 评价数据 |  | 城市
| 参考值排行榜 | 项目月定额完成率排行榜 | 定额完成率 | 评价数据 |  | 项目
| 参考值排行榜 | 城市年单平米能耗排行榜 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 城市
| 参考值排行榜 | 项目年单平米能耗排行榜 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 项目
| 地图 | 区域地图 | / | / | / | 大区 |  | /
环境品质 | 百分比柱形图 | 项目月度环境品质排名 | 温度达标率 | 评价数据 | 月 | 项目 |  | /
|  | 项目月度环境品质排名 | 湿度达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | PM2.5达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | CO2达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | CO达标率 | 评价数据
能效指标 | 普通柱形图 | 本供冷季项目排名 | 冷站EER | 评价数据 | 年 | 项目 |  | /
|  | 本供冷季项目排名 | 冷站COP | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷却泵输送系数 | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷冻泵输送系数 | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷却塔输送系数 | 评价数据
工单执行 | 堆积条形图 | 本月各项目工单执行情况 | 正常进行中数量 | 工单数据 | 月 | 项目 |  | 工单类型
|  |  | 逾期未完成数量 | 工单数据
|  |  | 按时完成数量 | 工单数据
|  |  | 逾期完成数量 | 工单数据
设备故障 | 参考值排行榜 | 各项目本月设备故障情况 | 设备故障率 | 评价数据 | 月 | 项目 |  | 设备类型
|  |  | 设备总数（参考值） | 设备数据
|  |  | 故障设备数（参考值） | 设备数据

## 城市看板
业务模块 | 组件类型 | 组件名称 | 指标名称 | 指标分类 | 时间维度 | 管理维度 | 项目维度 | 业务维度
预算管控 | 普通大数字 | 年度单平米能耗 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 集团 | 业态 产品线 气候区 | 分项
|  |  | 单平米能耗环比值 | 评价数据
|  | 今日总能耗 | 实际能耗 | 评价数据 | 日
|  | 今日公区总能耗 | 实际能耗 | 评价数据
|  | 接入项目数 | 已上线项目数 | 基础数据 | / |  |  | /
|  | 项目总面积 | 建筑面积 | 基础数据 | / |  |  | /
| 进度环形图 | 当月定额完成情况 | 实际能耗 | 运行数据 | 月 | 集团 |  | 分项
|  |  | 定额能耗 | 运行数据
| 参考值排行榜 | 城市月定额完成率排行榜 | 定额完成率 | 评价数据 |  | 城市
| 参考值排行榜 | 项目月定额完成率排行榜 | 定额完成率 | 评价数据 |  | 项目
| 参考值排行榜 | 城市年单平米能耗排行榜 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 城市
| 参考值排行榜 | 项目年单平米能耗排行榜 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 项目
| 地图 | 区域地图 | / | / | / | 城市 |  | /
环境品质 | 百分比柱形图 | 项目月度环境品质排名 | 温度达标率 | 评价数据 | 月 | 项目 |  | /
|  | 项目月度环境品质排名 | 湿度达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | PM2.5达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | CO2达标率 | 评价数据
|  | 项目月度环境品质排名 | CO达标率 | 评价数据
能效指标 | 普通柱形图 | 本供冷季项目排名 | 冷站EER | 评价数据 | 年 | 项目 |  | /
|  | 本供冷季项目排名 | 冷站COP | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷却泵输送系数 | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷冻泵输送系数 | 评价数据
|  | 本供冷季项目排名 | 冷却塔输送系数 | 评价数据
工单执行 | 堆积条形图 | 本月各项目工单执行情况 | 正常进行中数量 | 工单数据 | 月 | 项目 |  | 工单类型
|  |  | 逾期未完成数量 | 工单数据
|  |  | 按时完成数量 | 工单数据
|  |  | 逾期完成数量 | 工单数据
设备故障 | 参考值排行榜 | 各项目本月设备故障情况 | 设备故障率 | 评价数据 | 月 | 项目 |  | 设备类型
|  |  | 设备总数（参考值） | 设备数据
|  |  | 故障设备数（参考值） | 设备数据

## 项目看板
业务模块 | 组件类型 | 组件名称 | 指标名称 | 指标分类 | 时间维度 | 管理维度 | 项目维度 | 业务维度
预算管控 | 普通大数字 | 建筑面积 | 建筑面积 | 基础数据 | / | 项目 | / | /
| 普通大数字 | 公区面积 | 建筑面积 | 基础数据 | / | 项目
| 普通大数字 | 租区面积 | 建筑面积 | 基础数据 | / | 项目
| 普通大数字 | 停车场面积 | 建筑面积 | 基础数据 | / | 项目
| 普通大数字 | 年度单平米能耗 | 单平米能耗 | 评价数据 | 年 | 项目 |  | 分项
|  |  | 单平米能耗环比值 | 评价数据 | 年 | 项目
| 进度环形图 | 当月定额完成情况 | 实际能耗 | 运行数据 | 月 | 项目
|  |  | 定额能耗 | 运行数据 |  | 项目
| 折线图 | 近30天用能趋势 | 实际能耗 | 运行数据 | 日 | 项目
环境品质 | 柱线趋势图 | 温度近7天变化趋势 | 温度达标率 | 评价数据 | 日 | 项目 |  | /
|  | 湿度近7天变化趋势 | 湿度达标率 | 评价数据 | 日 | 项目
|  | PM2.5近7天变化趋势 | PM2.5达标率 | 评价数据 | 日 | 项目
|  | CO2近7天变化趋势 | CO2达标率 | 评价数据 | 日 | 项目
|  | CO近7天变化趋势 | CO达标率 | 评价数据 | 日 | 项目
能效指标 | 仪表盘 | 本供冷季能效指标 | 冷站EER | 评价数据 | 年 | 项目
|  |  | 冷站COP | 评价数据 |  | 项目
|  |  | 冷却泵输送系数 | 评价数据 |  | 项目
|  |  | 冷冻泵输送系数 | 评价数据 |  | 项目
|  |  | 冷却塔输送系数 | 评价数据 |  | 项目 |  | /
工单执行 | 折线图 | 近7日工单执行情况 | 正常进行中数量 | 工单数据 | 日 | 项目 |  | 工单类型
|  |  | 逾期未完成数量 | 工单数据 |  | 项目
|  |  | 按时完成数量 | 工单数据 |  | 项目
|  |  | 逾期完成数量 | 工单数据 |  | 项目
设备故障 | 普通环形图 | 本月各类设备故障情况 | 设备总数 | 设备数据 | 月 | 项目 |  | /