## 说明
表头不能修改
红色为必填项
所有系统选择的数据必须先在系统中注册
整体上传，有错误不单独上传数据，给出错误记录文档
设备本地编码校验时包括报废设备
校验规则： | 验证必填项 | A | 不能为空
| 验证字符长度 | B | 不超过20个字符 | B1 | 不超过50个字符
| 验证字符格式 | C | 数字 | C1 | 文字 | C2 | 编码 | C3 | 正整数 | C4 | YYYYMMDD | C5 | 不能包含特殊字符：\ / : * ? " <> ¦
| 验证查重 | D | excel查重 | D1 | 系统中查重 | D2 | 系统项目中查重
| 重复数据处理 | E | 存在时报错 | E1 | 存在时更新数据
| 新数据处理 | F | 不存在时报错 | F1 | 不存在时新增
| 验证关联关系 | G | 验证父子级关联关系是否匹配
| 验证对象信息 | H | 空间名称 | H1 | 空间本地编码 | H2 | 系统名称 | H3 | 系统本地编码
| 验证业务信息 | I | 生产厂家名称 | I1 | 设备型号 | I2 | 供应商单位名称 | I3 | 维修商单位名称 | I4 | 保险公司名称 | I5 | 保险单号
| 验证人员信息 | J | 部门名称
| 验证数据来源 | K | 数据来源：数据字典 | K1 | 数据来源：设备房间管理-房间管理 | K2 | 数据来源：设备房间管理-系统管理 | K3 | 数据来源：设备通讯录 | K4 | 数据来源：人员管理

## 设备
信息点编码 | EquipLocalID | EquipLocalName | EquipCategory | SpaceLocalIdOrName | SystemName | EquipSerial | BIMID | EquipInstallHeight | EquipSpecification | InfoAndRemark | AlterationState | BIMFamilyName | BIMFamilySymbol | BIMLocation | BoundingBox | BriefIntro | CADID | DefaultQRCode | DigitalDeliveryID | DigitalDeliveryName | EquipO2OLocalName | LocalId | LocalName | Outline | QRCodePic | RFID | SkeletonLine | InsuranceDuration | InsuranceNum | Insurer | AcceptanceReport | ApproachingAcceptance | AssetID | PurchaseDate | PurchasePrice | Supplier | Brand | Manufacturer | MeasureUnit | OriginalCertificate | ProductDate | SerialNum | Specification | TestReport | CheckReport | Dept | Height | InstallDate | InstallDrawing | InstallHeight | InstallInstruction | BuildingId | CodeType | CustomCategory | DpBrandId | DpInsurerId | DpMaintainerId | DpManufacturerId | DpSpecificationId | DpSupplierId | EquipMatrix | EquipState | FileName | FloorId | LineDeliverState | Matrix | ModelId | Note | OtherDeliverState | PipeRootFlag | Position | PropertyId | RelationDeliverState | RelationDeliverType | ReverseDeliveryFlag | SchemeId | SenceImg | SystemCode | TaskState | InstallLocation | DeliveryMethodFlag | InstallPic | Installer | InstallerContactor | InstallerEmail | InstallerFax | InstallerPhone | InstallerWeb | Length | Material | NetWeight | Width | DepreciationCalMethod | EquipStatus | MaintainDeadline | MaintainManual | MaintainPeriod | Maintainer | Principal | ResidualValue | ResidualsValueRate | ServiceLife | StartDate | Warranter | WarranterContactor | CompressIPGradeI | WarranterEmail | CompressIPGradeP | WarranterFax | CompressInsulationLev | WarranterPhone | EEffIndex | WarranterWeb | EditStatus | ExplosionProofLev | Warranty | Archive | IsDualCondition | Drawing | IsHighAltitude | IsSaltFogDefend | Nameplate | LubeCap | OperationManual | Noise | Pic | PowerFreq | ProductCertification | RatedCOP | RatedCool | RatedI | RatedLubeTemp | RatedP | RatedPressLost | RatedRefrigerateCycle | RatedU | Vibration | WorkTempRange | RatedRefrigerantFlow | RefrigerantCharge | RefrigerantType | CompressStage | MaxCentrifugalF | MaxRPM | RatedCompressInPress | RatedCompressInTemp | RatedCompressOutPress | RatedCompressOutTemp | RotorType | DesignChillWaterFlow | DesignEvapPressDrop | DesignEvapWaterInTemp | DesignEvapWaterOutTemp | EvapMaxAllowPress | EvapPunctureTestPress | EvapWaterHeatTransArea | RatedEvapPress | RatedEvapTemp | CondMaxAllowPress | CondPressTestPress | CondWaterHeatTransArea | DesignCondPressDrop | DesignCondWaterInTemp | DesignCondWaterOutTemp | DesignCoolWaterFlow | RatedCondPress | RatedCondTemp | CondCoolType | ThrottleStage | ValveType | LogicalAddress | PhysicalEncoding | ConnectingMethod | Protocol | SampleInterval | Config | CompType | ContainerId | EquipCheck | EquipContent | ZRegion | AutoCalFlag | BusinessEffectiveModifiedTime | BusinessEffectiveModifier | BusinessEffectiveTime | PublishTime
输入说明 | 项目内不能重复 |  | 系统选择/单选 | 系统选择/单选 | 系统选择/单选 | 系统选择/单选 | [40 empty] | 数字 | [41 empty] | 数字 |  |  | 数字
样例 | LD-DT-001 | 1#冷机 | 制冷主机 | A1 | 制冷空调系统 | [41 empty] | 1.8 | [41 empty] | 4.5 |  |  | 1.2
校验规则 | A,B1,C5,D,E1,F1 | A,B | A,C1,C2,K,E | A,H,H1,K1 | H2,H3,K2 | B1,C,D,D2 | B1,D,D2 | [39 empty] | B1,C | [41 empty] | B1,C |  |  | B1,C
起效时间
信息点名称 | 编号 | 名称 | 设备类型 | 区域位置 | 所属系统-类型 | 设备序号 | BIM模型中编码 | 设备安装高度 | 设备规格 | 额外信息和问题备注 | 更改标签 | Revit族 | Revit族类型 | BIM模型中坐标 | 边界盒子坐标 | 设备简介 | 设计图纸中编码 | 二维码内容 | 数字化交付编码 | 数字化交付名称 | 设备O2O本地名称 | 设备本地编码 | 设备本地名称 | 轮廓线 | 二维码图片 | RFID标识 | 骨架线 | 保险有效期 | 保险单号 | 保险公司名称 | 验收报告 | 进场验收单 | 资产编号 | 采购日期 | 采购价格（元） | 供应商单位名称 | 品牌 | 生产厂家名称 | 计量单位 | 原厂证明 | 生产日期 | 出厂编号 | 设备型号 | 检测报告 | 安装质检报告 | 所属部门 | 高（mm） | 安装日期 | 安装图纸 | 安装高度（mm） | 安装说明书 | 设备所在建筑ID | 贴码状态 | 项目自定义类型 | 品牌id | 保险公司信息id | 维修商信息id | 品牌型号id | 设备型号id | 供应商信息id | 设备矩阵信息 | 设备状态 | 模型文件名称 | 设备所在楼层id | 线路关系交付状态 | 模型矩阵信息 | 模型id | 备注 | 其他关系交付状态 | 管道根节点标志 | 模型中心点 | 设备关联的资产id | 关系交付状态 | 关系交付类型 | 逆向生成标志 | 方案id | 拍摄照片 | 系统编码 | 任务状态 | 安装位置 | 交付方式 | 安装照片 | 安装单位名称 | 安装单位联系人 | 安装单位电子邮件 | 安装单位传真 | 安装单位联系电话 | 安装单位网址 | 长（mm） | 主体材质 | 净重（kg） | 宽（mm） | 资产折旧计算方法 | 设备状态 | 维保合同截止日期 | 维修保养手册 | 保养周期（天） | 维修商单位名称 | 维保负责人 | 折余价值 | 净残值率 | 使用寿命（年） | 投产日期 | 质保单位名称 | 质保单位联系人 | 压缩机防护等级-防尘等级 | 质保单位电子邮件 | 压缩机防护等级-防水等级 | 质保单位传真 | 压缩机绝缘等级 | 质保单位联系电话 | 能效等级 | 质保单位网址 | 铭牌照片维护状态 | 防爆等级 | 质保期限（天） | 设备文档 | 是否双工况 | 设备图纸 | 是否有高海拔要求 | 是否有防盐雾要求 | 设备铭牌照片 | 额定油量（L） | 操作说明书 | 噪声强度（dB(A)） | 设备照片 | 电源频率（Hz） | 产品合格证 | 额定COP | 额定制冷量（kW） | 额定电流（A） | 额定油温（℃） | 额定功率（kW） | 理论压力损失（Pa） | 额定工况制冷循环图 | 额定电压（V） | 振动烈度（mm/s） | 工作温度范围（℃） | 额定制冷剂循环流量（m³/h） | 制冷剂充注量（kg） | 制冷剂类型 | 压缩级数（级） | 压缩机最大离心力（N） | 压缩机最大转速（rpm） | 压缩机额定吸气压力（MPa） | 压缩机额定吸气温度（℃） | 压缩机额定排气压力（MPa） | 压缩机额定排气温度（℃） | 压缩机转子类型 | 额定蒸发器冷冻水流量（m³/h） | 设计蒸发器压降（kPa） | 设计蒸发器入口水温（℃） | 设计蒸发器出口水温（℃） | 蒸发器最高允许工作压力（MPa） | 蒸发器耐压试验压力（MPa） | 蒸发器水侧换热面积（㎡） | 额定蒸发压力（MPa） | 额定蒸发温度（℃） | 冷凝器最高允许工作压力（MPa） | 冷凝器耐压试验压力（MPa） | 冷凝器水侧换热面积（㎡） | 设计冷凝器压降（kPa） | 设计冷凝器入口水温（℃） | 设计冷凝器出口水温（℃） | 额定冷凝器冷却水流量（m³/h） | 额定冷凝压力（MPa） | 额定冷凝温度（℃） | 冷凝侧冷却方式 | 节流级数（级） | 节流阀种类 | 协议地址 | 物理地址 | 连接方式 | 通讯协议 | 通讯最小间隔（10ms） | 配置包 | 构件类型 | 所属容器设备id | 交付工作状态 | 文字描述 | 高度 | 自动计算标识 | 业务生效时间最后修改时间 | 业务生效时间最后修改人 | 业务生效时间 | 物理时间变更时间
| 4011 | 11#离心式冷水机组 | ACCCCC | 101
| 40012 | 12#离心式冷水机组 | ACCCCC | 101

## 设备类型-备选项
设备类型名称 | 设备类型编码
高压进线柜 | SETDHI
高压计量柜 | SETDHM
高压馈线柜 | SETDHF
进线固体环网柜 | SETDSI
出线固体环网柜 | SETDSO
高压分段主柜 | SETDSM
高压分段辅柜 | SETDSA
高压避雷器柜 | SETDLA
电抗器断路器柜 | SETDRB
高压PT保护柜 | SETDHP
全电压监测柜 | SETDFV
低残压过电压保护柜 | SETDUP
过电压抑制柜 | SETDOS
分段主柜固体环网柜 | SETDEM
分段辅柜固体环网柜 | SETDEA
PT固体环网柜 | SETDPS
综合保护装置 | SETDIP
电抗器柜 | SETDRT
变频器柜 | SETDRC
软启动柜 | SETDSS
母线 | SETDBB
电流互感器 | SEGECT
电压互感器 | SEGEPT
多功能表 | WESSMM
电流表 | WESSAM
电压表 | WESSVM
备自投装置柜 | SETDAT
变压器 | SETDTF
低压进线柜 | SETDLI
低压计量柜 | SETDLM
低压电容补偿柜 | SETDLC
低压馈线柜 | SETDLF
低压配电柜 | SETDLN
低压末端配电柜 | SETDLT
有源滤波柜 | SETDPF
低压配电抽屉 | SETDDD
低压双电源切换开关柜 | SETDLD
直流屏 | SETDDS
逆变器 | SETDIV
低压联络柜 | SETDLB
插座回路 | SETDOU
设备回路 | SETDFC
配电回路 | SETDDC
插座 | SETDSK
变配电母线插接箱 | SETDBP
柴油发电机 | SEDGDG
燃气发电机 | SEDGGG
柴发储油箱 | SEDGDT
柴发输油泵 | SEDGPP
柴发水套加热器 | SEDGJH
柴发尾气净化装置 | SEDGEP
日用油箱 | SEDGST
发电机出口断路器柜 | SEDGGB
并网柜 | SEDGGC
同期柜 | SEDGSC
太阳能电池板 | SEDGSP
风力发电装置 | SEDGWG
汇流箱 | SEDGCB
并网逆变器 | SEDGGI
防逆流控制柜 | SEDGBP
储能蓄电池 | SEDGEB
UPS主机柜 | SEUPUC
EPS主机柜 | SEUPEC
旁路柜 | SEUPBC
蓄电池 | SEUPSB
分电屏 | SEUPDP
不间断电源配电回路 | SEUPUU
接闪器 | SELPAT
接闪带 | SELPTB
等电位接地箱 | SELPGB
接地电阻测试井 | SELPGR
断接卡 | SELPSB
引下线 | SELPDL
接地装置 | SELPGD
强电人防控制模块 | SESDCU
多功能电表 | WESSEE
软件 | WESWSW
禹数盒子 | WEICES
业务计算单元 | WEFCPU
服务器 | WEICSV
主机 | WEICHT
工作站 | WEICWS
交换机 | WENCEX
网关 | WENCGW
数据采集器 | WEFCDC
有限能力网关 | WEFCLG
机柜 | WEGEEC
控制柜 | WEGECX
DTU | WEBADT
光纤盒 | WEBAFB
温度传感器 | WESSTP
DDC直接数字控制器 | WEFCDD
PLC可编程逻辑控制器 | WEFCPL
水压表 | WESSPM
液位传感器 | WESSWV
流量传感器 | WESSFL
路由器 | WENCRT
浓度传感器 | WESSCT
油烟监测设备 | WESSSM
水表 | WESSWM
照度传感器 | WESSIL
照明位移传感器 | WESSID
照明控制模块 | LTLTCU
照明控制面板 | LTLTCP
人流量传感器 | WESSPF
压力传感器 | WESSPE
电梯控制器 | WEEMCR
燃气压力表 | WESSGM
燃气切断阀 | FGFGSV
热量表 | WESSHS
对讲机 | WEWTWT
中继台 | WEWTRS
天线 | WEWTAT
合路器 | WEWTCB
分路器 | WEWTBU
双工器 | WEWTDP
分支分配器箱 | WEGEBC
电梯对讲总机 | WEEIMI
电梯对讲分机 | WEEISI
电梯对讲网关 | WEEIIG
硬件防火墙 | WENCHF
无线控制器 | WENCAC
无线AP点位 | WENCAP
网络控制器 | WENCNC
电视前端设备 | WETVFE
电视机 | WETVTV
电视信号控制模块 | WETVCU
信号源 | WEIDSS
移动通信信号放大天线 | WESEAT
耦合器 | WEIDCP
功分器 | WEIDPD
干线放大器 | WEIDTA
广播前端设备 | WEEBFE
广播分区控制模块 | WEEBCU
广播显示屏 | WEEBDS
广播话筒 | WEEBMP
广播扬声器 | WEEBSP
播放器 | WEMIPL
多媒体显示屏 | WEMIDS
自助终端机 | WEMIST
多媒体前端设备 | WEMIFE
车位引导灯 | WEGMGL
车库摄像头 | WEGMCM
车库显示屏 | WEGMDS
机械车位 | WEGMMP
车位检测器 | WEGMPD
车位地锁 | WEGMPL
升降防撞柱 | WEGMLP
充电桩 | SEGECP
道闸 | WEGMGT
停车管理控制模块 | WEGMCU
红外客流计数器 | WESEIP
客流统计摄像头 | WESEPC
湿度传感器 | WESSRH
温湿度传感器 | WESSTH
空气质量三合一传感器 | WESSTO
CO2和PM2.5二合一传感器 | WESSCP
速度传感器 | WESSSP
位移传感器 | WESSDP
声音传感器 | WESSSD
图像传感器 | WESSVD
水浸传感器 | WESSWL
室内定位传感器 | WESSIP
气象监测站 | WESEMS
离心式冷水机组 | ACCCCC
螺杆式冷水机组 | ACCCSC
活塞式冷水机组 | ACCCPC
吸收式冷水机组 | ACCCAC
冷却塔 | ACCCOT
冷却塔风机 | ACCCOF
供冷冷冻水泵 | ACCCCP
供冷冷却水泵 | ACCCOP
供冷乙二醇泵 | ACCCGP
真空脱气机 | ACCCVD
水加药装置 | ACCCCD
全程水处理仪 | ACCCTU
蓄冷热槽 | ACCCST
补水箱 | ACCCWT
在线清洗装置 | ACCCOC
软化水箱 | ACGEST
膨胀水箱 | ACGEET
定压补水装置 | ACGECF
软水器 | ACGEWS
分水器 | ACGEDB
集水器 | ACGECL
补水泵 | ACGEFP
空调稳压罐 | ACGEPT
空调换热器 | ACGEHE
非电动通断水阀 | ACVVNO
电动通断水阀 | ACVVEO
非电动调节水阀 | ACVVNJ
电动调节水阀 | ACVVEJ
静态平衡阀 | ACVVSB
动态平衡阀 | ACVVDB
水管止回阀 | ACVVWC
空调减压阀 | ACVVRV
空调安全阀 | ACVVSV
空调排气阀 | ACVVEV
空调三通阀 | ACVVTW
冷冻水供水管 | ACPPCS
冷冻水回水管 | ACPPCR
冷冻水旁通管 | ACPPCB
冷冻水补水管 | ACPPCP
冷机冷却水进水管 | ACPPOS
冷机冷却水出水管 | ACPPOR
冷却水旁通管 | ACPPOB
冷却水补水管 | ACPPOP
膨胀水管 | ACPPCE
软化水管 | ACPPCF
乙二醇管道 | ACPPGL
分集水器旁通管 | ACPPWC
燃煤锅炉 | ACCHCB
燃油锅炉 | ACCHFB
燃气锅炉 | ACCHGB
电锅炉 | ACCHEB
供热水泵 | ACCHHP
生物质炊暖炉 | ACCHBF
空调疏水阀 | ACVVTV
采暖水供水管 | ACPPHS
采暖水回水管 | ACPPHR
采暖水旁通管 | ACPPHB
采暖水补水管 | ACPPHP
锅炉排污管 | ACPPBS
空调电伴热装置 | ACGETH
空气源热泵 | ACCCAH
水源热泵 | ACCCWH
地源热泵 | ACCCGH
冷热水循环水泵 | ACCHCH
冷热水供水管 | ACPPAS
冷热水回水管 | ACPPAR
冷热水旁通管 | ACPPAB
冷热水补水管 | ACPPAN
地埋供水管 | ACPPBW
地埋回水管 | ACPPBR
水源水管 | ACPPWW
水源回灌管 | ACPPWR
变频多联机室内机 | ACVRVI
变频多联机室外机 | ACVRVO
多联机室内控制面板 | ACVRCP
多联机供回制冷剂管 | ACPPRR
分体空调 | ACATSI
散热器 | ACATRD
地板采暖设备 | ACATFH
地暖分集水器 | ACATMD
红外辐射单元 | ACATIR
地暖控制面板 | ACHTCP
泛空调末端 | ACATGT
地暖管 | ACPPFH
空调机组 | ACATAH
新风机组 | ACATFU
风机盘管 | ACATFC
地板空调器 | ACATFA
风幕机 | ACVTAC
毛细管辐射末端 | ACATRT
金属辐射板 | ACATRP
空调末端控制面板 | ACATCP
变风量箱 | ACATVA
定风量箱 | ACATCA
空调加湿器 | ACATHD
空调消声器 | ACATMF
空调静压箱 | ACATPC
空调风口 | ACATIO
非电动通断风阀 | ACVVNA
电动通断风阀 | ACVVEA
非电动调节风阀 | ACVVNR
电动调节风阀 | ACVVER
风管止回阀 | ACVVAC
空调防火阀 | ACVVFD
风压表 | WESSWP
空调送风管 | ACPPSA
空调回风管 | ACPPRA
空调排风管 | ACPPEA
新风送风管 | ACPPFS
回风兼排风管 | ACPPRE
空调冷凝水排水管 | ACPPDD
通风风机 | ACVTSF
通风净化器 | ACVTAP
通风除味装置 | ACVTDO
通风风口 | ACVTIO
通风消声器 | ACVTMF
通风静压箱 | ACVTPC
通风控制面板 | ACVTCP
新风换气机 | ACATRA
全热交换器 | ACATHE
通风送风管 | ACPPVS
通风排风管 | ACPPVE
CO传感器 | WESSCO
排油烟风机 | ACKLSF
油烟净化器 | ACKLAP
厨房排油烟风口 | ACKLIO
厨房排油烟风管 | ACPPKO
人力电动两用风机 | ACADSF
过滤吸收器 | ACADFD
人防通风口 | ACADIO
自动超压排气活门 | ACADAV
油网滤尘器 | ACADOF
超压测压装置 | ACADOM
人防手动电动两用密闭阀门 | ACVVAV
人防手动密闭阀门 | ACVVMV
人防通风管道 | ACPPAD
生活给水供水机组 | WSDWSU
生活给水水箱消毒器 | WSDWTS
生活给水紫外线消毒器 | WSDWUS
生活给水氯消毒器 | WSDWCS
生活给水臭氧消毒器 | WSDWOS
生活给水储水箱 | WSDWWT
生活给水压力罐 | WSDWPT
生活给水水泵 | WSDWPP
给排水电伴热装置 | WSWHTC
泛用水末端 | WSGEUT
泛排水末端 | WSGEET
给排水通断阀 | WSVVOV
给排水调节阀 | WSVVAV
给排水止回阀 | WSVVCV
给排水排气阀 | WSVVEV
给排水泄压阀 | WSVVDV
市政接驳点 | WSGECN
生活用水给水管 | WSPPDW
生活热水燃煤锅炉 | WSDHCB
生活热水燃油锅炉 | WSDHFB
生活热水燃气锅炉 | WSDHGB
生活热水电锅炉 | WSDHEB
生活热水空气源热泵 | WSDHAH
生活热水燃气热水器 | WSDHGH
生活热水电热水器 | WSDHEH
生活热水太阳能集热器 | WSDHSC
生活热水辅热设备 | WSDHHA
生活热水换热器 | WSDHHE
生活热水供水机组 | WSDHSU
生活热水水泵 | WSDHHP
生活热水软化水装置 | WSDHSD
生活热水定压补水装置（定压水箱） | WSDHCF
生活热水压力罐 | WSDHPT
生活热水蓄冷热槽 | WSDHST
生活热水储水箱 | WSDHWT
热水给水管 | WSPPHW
中水供水机组 | WSRWSU
中水处理机组 | WSRWTU
中水储水箱 | WSRWWT
雨水收集设备 | WSRWRC
中水供水压力罐 | WSRWPT
中水供水水泵 | WSRWPP
中水水加药装置 | WSRWCD
中水过滤器 | WSRWFT
中水给水管 | WSPPRW
直饮水处理机组 | WSDDTU
直饮水即时加热器 | WSDDIH
直饮水给水管 | WSPPDD
污废水一体式提升机组 | WSSTLU
潜污泵 | WSSTSP
餐饮除油成套设备 | WSSTOR
化粪池 | WSSTST
集水坑 | WSSTCP
隔油池 | WSSTOS
污水水质监测仪 | WSSTQM
污水管 | WSPPSW
废水管 | WSPPWW
喷灌机组 | WSSISU
喷灌喷头 | WSSISN
喷灌给水管 | WSPPSI
水景循环过滤机组 | WSWSCF
水景喷头 | WSWSSN
水景灯具 | WSWSLT
水景水泵 | WSWSPP
水景给水管 | WSPPWS
水景循环水管 | WSPPWC
泳池循环过滤机组 | WSWPCF
泳池循环水泵 | WSWPPP
泳池换热器 | WSWPHE
泳池臭氧消毒器 | WSWPOS
泳池水质监测仪 | WSWPQM
泳池PH值平衡投药泵 | WSWPPB
泳池氧消毒剂投药泵 | WSWPOP
泳池水箱 | WSWPWT
泳池给水管 | WSPPPS
泳池循环水管 | WSPPPC
雨水斗 | WSRWRS
雨水管 | WSPPRN
给排水人防储水箱 | WSWDWT
给排水人防控制模块 | WSWDCU
灭火器 | FFGCFE
火灾报警控制器 | FFFACU
（CRT）消防控制室图形显示装置 | FFFADS
火灾探测器 | FFFASE
手动火灾报警按钮 | FFFAMA
消火栓按钮 | FFFAHA
消防专用电话总机 | FFFACE
消防专用电话分机 | FFFATE
火灾显示盘（区域显示器） | FFFAWS
消防模块 | FFGCME
火灾声光警报器 | FFGCAR
消防弱电线路 | FFGCWW
消防设备应急电源 | FFLCEP
消防联动控制器 | FFLCCR
可燃气体探测报警控制器 | FFGACR
可燃气体探测器 | FFGADT
电气火灾监控器 | FFEAFM
电气火灾探测器 | FFEAFD
消防应急广播主机 | FFEBHT
消防应急广播分区控制器 | FFEBCR
消防应急广播扬声器 | FFEBSP
消火栓泵 | FFFSHP
喷淋泵 | FFFSSP
水喷雾泵 | FFFSMP
停机坪泵 | FFFSAP
消防液位显示装置 | FFFSLS
防火玻璃窗防护冷却泵 | FFFSGP
防火卷帘防护冷却泵 | FFFSIP
消防炮泵 | FFFSWP
消防稳压泵 | FFFSPM
泡沫水泵 | FFFSOP
细水雾泵 | FFFSRP
消防定压补水装置 | FFFSCF
消防稳压罐 | FFFSPT
消防水泵接合器 | FFFSPC
消防水箱 | FFFSWT
消防水池 | FFFSTP
消防水箱消毒器 | FFFSTS
消防补水泵 | FFFSFP
消防压力开关 | FFGCRS
消防水锤消除设施 | FFGCWA
消防流量开关 | FFGCFS
消防水流指示器 | FFGCFI
消防电接点压力表 | FFGCEP
消防电伴热装置 | FFGCTH
消防水关断阀 | FFVVWS
消防泄压阀 | FFVVDC
消防水止回阀 | FFVVWC
消防水减压阀 | FFVVWR
消防给水管 | FFPPWS
消防给水环管 | FFPPWR
室外消火栓 | FFFHOH
消火栓箱 | FFFHHB
消火栓管 | FFPPFH
消防炮 | FFFMWM
消防炮现场控制箱 | FFFMCC
消防炮主机 | FFFMHT
消防炮管 | FFPPWM
湿式报警阀组 | FFSRWV
预作用报警阀组 | FFSRPV
干式报警阀组 | FFSRDV
消防末端试水装置 | FFSRET
消防空压机 | FFSRAC
雨淋式报警阀组 | FFSREV
消防快速排气阀 | FFVVEV
消防喷头 | FFGCSN
喷淋管 | FFPPSR
喷淋补气管 | FFPPSB
水喷雾雨淋阀组 | FFWSSV
过滤装置 | FFWMFU
水喷雾管 | FFPPMS
细水雾控制阀组 | FFWMMV
细水雾管 | FFPPTM
泡沫液储罐 | FFFEFT
比例混合器 | FFFEFP
泡沫产生器 | FFFEFG
泡沫管 | FFPPFM
气体灭火剂储存装置 | FFGESD
气体灭火驱动气瓶 | FFGEDC
气体灭火控制器 | FFGECR
灭火剂喷放指示灯 | FFGEIL
紧急启停按钮 | FFGEEB
手自动转换开关 | FFGEHS
消防气体关断阀 | FFVVGS
消防选择阀 | FFVVSL
消防安全阀 | FFVVSV
消防气体止回阀 | FFVVGC
消防气体减压阀 | FFVVGR
泛消防气灭末端 | FFGEGT
气体灭火管 | FFPPGE
消防市政接驳点 | FFGECN
机械排烟风机 | FFSCEF
消防排烟口 | FFSCIO
排风兼消防排烟口 | FFSCEO
机械加压送风机 | FFSCSF
排风兼机械排烟风机 | FFSCAF
加压送风口 | FFSCPO
消防补风机 | FFSCDF
送风兼消防补风机 | FFSCMF
消防补风口 | FFSCMO
送风兼消防补风口 | FFSCSO
排烟窗 | CFCSEW
70℃防火阀 | FFVVSF
280℃排烟阀 | FFVVTS
280℃排烟防火阀 | FFVVTF
消防机械排烟管 | FFPPME
排风兼消防机械排烟管 | FFPPAE
消防加压送风管 | FFPPPA
消防补风管 | FFPPMA
送风兼消防补风管 | FFPPSM
防火卷帘监控器 | FFFRFM
防火卷帘手动按钮盒 | FFFRMB
防火卷帘控制器 | FFFRCR
挡烟垂壁手动按钮盒 | FFFRHB
挡烟垂壁控制器 | FFFRHC
防火门（窗）监控器 | FFFRDM
防火门（窗）控制器 | FFFRDC
防火门电动闭门器 | FFFREC
防火门电磁释放器 | FFFRER
防火窗启闭装置 | FFFROD
防火门门磁开关 | FFFRMS
挡烟垂壁 | CFCAHW
防火门 | CFCSFR
防火窗 | CFCSFW
防火卷帘 | CFCSFS
应急照明控制器 | FFEECR
应急照明和疏散指示回路 | FFEECT
消防应急照明灯具 | FFEELG
消防应急标志灯具 | FFEESL
应急照明集中电源 | FFEECP
应急照明配电箱 | FFEESB
应急照明分配电装置 | FFEEDS
厨房自动灭火剂储存装置 | FFKESD
厨房自动灭火驱动气瓶 | FFKEDC
手动启动器 | FFKEHS
厨房自动灭火控制器 | FFKECR
厨房动火离人报警控制器 | FFCUCR
厨房动火离人报警探测器 | FFCUDT
消防设备电源状态监控器 | FFPMSM
消防设备电源传感器 | FFPMSR
余压监控器 | FFRPPM
余压控制器 | FFRPCL
余压探测器 | FFRPDT
旁通泄压阀 | FFVVBP
电动余压阀 | FFVVER
监控摄像头 | SPVSCM
监控屏 | SPVSVM
硬盘录像机 | SPVSDR
视频存储服务器 | SPVSSD
流媒体服务器 | SPVSMS
视频编码器 | SPVSVE
数字解码器 | SPVSDD
拼接控制器 | SPVSSC
视频监控综合平台 | SPVSIP
视频监控交换机 | SPVSVS
视频监控收发器 | SPVSVT
视频监控控制键盘 | SPVSKC
安防管理工作站 | SPGEWS
安防管理软件 | SPGESW
巡更通讯座 | SPNPCP
巡更棒 | SPNPPS
巡更点卡 | SPNPPP
门禁控制器 | SPEGCU
门禁识别器 | SPEGCR
门禁对讲机 | SPEGWT
访客机 | SPEGVM
出门按钮 | SPEGEB
门禁发卡器 | SPEGCM
破胎器 | SPEGTK
门禁电锁 | SPEGDL
破玻璃按钮 | SPEGBG
速通门 | SPEGFG
入侵报警主机 | SPIAHT
入侵报警防区控制器 | SPIACU
入侵报警手动报警按钮 | SPIAMA
入侵报警声光报警器 | SPIAAL
入侵报警控制键盘 | SPIAKC
入侵报警总线驱动器 | SPIABD
入侵报警探测器 | SPIASE
基础 | CFCSFD
柱 | CFCSCL
梁 | CFCSGD
墙 | CFCSWL
普通门 | CFCSDR
人防门 | CFCSAD
电梯门 | CFCSED
普通窗 | CFCSWN
楼板 | CFCSFL
屋顶 | CFCSRF
楼梯 | CFCSSW
坡道 | CFCSRW
幕墙龙骨 | CFCWKL
幕墙嵌板 | CFCWPN
洗手池 | CFIDHS
墩布池 | CFIDMS
坐便器 | CFIDTL
蹲便器 | CFIDSP
小便器 | CFIDUR
浴缸 | CFIDBT
淋浴器 | CFIDSW
整体淋浴房 | CFIDSR
洗碗槽 | CFIDSK
地漏 | CFIDFD
坐具 | CFIDSF
卧具 | CFIDBF
案几 | CFIDTF
储物家具 | CFIDRF
娱乐家具 | CFIDEF
吊顶 | CFIDCL
地面饰面 | CFIDFF
墙饰面 | CFIDWF
电动遮阳帘 | CFIDES
遮阳电机 | CFIDMT
普通遮阳帘 | CFIDCT
栏杆扶手 | CFCAHD
减速带 | CFCASB
地桩 | CFCAST
展示板 | CFCADB
标识 | CFCAID
垃圾桶 | CFCAWB
屋面Logo | CFCARL
检查井 | CFCAIS
数字化信标 | CFCABC
道路 | CFCAOP
吊钩 | CFCALF
干手机 | CFAPHD
冷柜（恒温柜） | CFAPFR
风干柜 | CFAPDC
冷风机 | CFAPAC
消毒柜 | CFAPSC
无人机 | CFAPUV
扫地机器人 | CFAPCR
炉具 | CFAPST
洗衣机 | CFAPWM
吸尘器 | CFAPCL
烫衣机 | CFAPIM
折叠机 | CFAPFM
洗衣夹机 | CFAPCM
冰箱 | CFAPRF
电视 | CFAPTV
浴霸 | CFAPBH
停车位 | CFPKPS
直梯 | ELELEL
扶梯 | ELELES
电梯控制模块 | ELELCU
电梯曳引机 | ELELET
照明灯具 | LTLTLT
照明回路 | LTLTCC
照明灯组 | LTLTLG
燃气调压箱 | FGFGPA
燃气过滤器 | FGFGFT
燃气安全装置 | FGFGSD
液化石油气瓶 | FGFGLP
燃气管道 | FGPPGP

## 系统实例-备选项
系统本地名称 | 系统本地编码

## 所属部门-备选项
部门名称

## 生产厂家-备选项
生产厂商名称 | 设备型号

## 供应商单位名称-备选项
供应商名称

## 维修商单位名称-备选项
维修商名称

## 保险公司-备选项
保险公司名称 | 保险单号